Приложение

к Правилам пользования газом в

части обеспечения безопасности

при использовании и содержании

внутридомового и

внутриквартирного газового

оборудования при предоставлении

коммунальной услуги по

газоснабжению

**Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта  |
| 1.  | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование  |
| 2.  | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование  |
| 3.  | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы  |
| 4.  | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы  |
| 5.  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование  |
| 6.  | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | отключающие устройства, установленные на газопроводах  |
| 7.  | Разборка и смазка кранов | бытовое газоиспользующее оборудование |
| 8.  | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | предохранительная арматура, системы контроля загазованности  |
| 9.  | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | бытовое газоиспользующее оборудование  |
| 10.  | Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа | индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов  |
| 11.  | Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов | групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов |
| 12.  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы  |
| 13.  | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовыхнужд  | бытовое газоиспользующее оборудование  |